西藏药业公司对丘小庆论文真伪的药学验证报告（之四）

关于使用西藏药业重组的质粒菌种制备的PH-SA

硫酸链霉素残留量的说明

一、实验目的：

使用我公司重组的高效表达的基因工程菌种，按照PH-SA授权专利描述的工艺流程，制备抗金黄色葡萄球菌工程多肽（Ph-SA），并测定样品中硫酸链霉素的最终残留量。

二、实验材料：

1.   主要仪器

1.1  摇床（上海离心机械研究所, SCF-24）

1.2  超声波细胞粉碎机（宁波新芝科器研究所，JY98-3D）

1.3  离心机（Beckman ，J2-HS）

1.4  AKTA蛋白多肽纯化系统（Pharmacia Biotech，Purifier 100）

1.5  超纯水装置（Millipore ,Milli Q Biocel）

1.6  紫外-可见分光光度计（Pharmacia Biotech，Ultrospec 4000）

- 主要化学试剂

硼酸、氯化钠等均为国产AR级试剂

牛血清白蛋白 1mg/ml，成都爱特立科技

3.  分离介质

CM－Sepharose Fast Flow （Pharmacia Biotech）

三、实验过程：

1.  制备抗金黄色葡萄球菌工程多肽粗品

采用我公司重组的高效表达的基因工程菌种，按照PH-SA授权专利描述工艺流程进行抗金黄色葡萄球菌工程多肽的制备。

将工程菌用摇床培养（4L FAB，225rpm，30℃，6h）至对数生长中期，然后生温至42℃诱导培养4小时，离心沉淀菌体（4℃，6000g，20min）；

取4℃、50mM硼酸缓冲液（含2mM EDTA+2mM DTT） 50-80mL悬浮菌体，超声破碎（4℃，40W，1-2min），高速离心破碎菌体（4℃，50000-70000g，1.5h），留上清液，弃沉淀；

在上清液中加入硫酸链霉素沉淀DNA（由于PH-SA专利上没有准确表述这一流程使用多少支链霉素，我们根据贵公司实验室提供的数据----每200ml上清液中最多使用10支链霉素、最少使用3支链霉素，所以将这一流程分成三个剂量组，即分别用3支，6支，9支硫酸链霉素加入上清液中沉淀DNA。1支硫酸链霉素含量为1g），4℃、50mM硼酸缓冲液（2mM EDTA+2mM DTT） 2L透析过夜，将透析液离心（4℃，30000g，10min）；

将上述透析液用CM－Sepharose Fast Flow离子交换柱进行纯化，用平衡缓冲液冲洗，再用50mM硼酸缓冲液（含0.3M NaCl，4℃）洗脱后得到了抗金黄色葡萄球菌工程多肽粗品（SDS-PAGE电泳目的蛋白为明显主带，图谱在提交正式报告时补充）。

2. 样品液蛋白浓度的测定

蛋白质含量的测定按照 Bradford法进行。

2.1 标准曲线制备：

取5支试管分别加入2.5ml考马斯亮蓝溶液；

分别在Eppendorf管中加入1mg/ml牛血清白蛋白（BSA）：10μl、20μl、40μl、50μl，以纯水补足至50μl，加入上述试管中，同时以50μl纯水做空白对照；

震荡混匀，室温放置3min；

测定595nm处吸收值。

标准曲线见附图1

2.2 测定样品浓度

等比稀释样品；

将稀释好的样品取50μl，加入已装有2.5ml考马斯亮蓝溶液的试管，震荡混匀，室温放置3min，测定595nm处吸收值。

2.3 测定结果：

样品中蛋白质浓度分别为：

| 样品编号 | 样品蛋白质浓度（mg/ml） |
| --- | --- |
| 1 | 15.4 |
| 2 | 16.8 |
| 3 | 17.3 |

3．样品溶液中硫酸链霉素的残留量的测定

硫酸链霉素的含量的测定按照分光光度法进行

3.1 链霉素标准曲线的制备：

取硫酸链霉素200mg，溶解于50mlddH2O中；

取0.5ml、1ml、2ml、3ml、4ml、5ml分别置于100ml三角瓶中，再各加7mlddH2O；

另取10mlddH2O作空白对照；

在上述各瓶中加入1mol/L NaOH 2ml，80℃水浴10min，再冰浴3min；

再在各瓶中加入1.2mol/L HCl 2ml，FeCl3 8ml，分别加水至25ml；

于波长550nm处测吸收度。

标准曲线见附图2

3.2 待测品的测定：

分别取待测品0.1ml；

在上述各瓶中加入1mol/L NaOH 0.2ml，80℃水浴10min，再冰浴3min；

再在各瓶中加入1.2mol/L HCl 0.2ml，FeCl3 0.8ml，分别加水至2.5ml；

于波长550nm处测吸收度。

（注：FeCl3制备：称取FeCl3 5g，用0.1 mol/L盐酸溶液溶解并稀释至50ml，临用前，吸取上述溶液2.5ml用0.01mol/L盐酸稀释至100ml。）

3.3 测定结果：

样品中硫酸链霉素含量

| 样品编号 | 样品液中硫酸链霉素含量mg/ml |
| --- | --- |
| 1（3支） | 1.9 |
| 2（6支） | 5.8 |
| 3（9支） | 9.4 |

结  论：

使用我公司重组的高效表达的基因工程菌种，按照PH-SA授权专利上描述的工艺流程，制备的抗金黄色葡萄球菌工程多肽（Ph-SA）中残存有较多硫酸链霉素（数据见上表）。

通过我公司重新构建基因工程菌，该工程菌能高效表达目的蛋白，SDS-PAGE电泳能看见明显的主带。经过对重组质粒DNA序列测定和表达产物鉴定，与贵公司专利表述产物一致。通过初步纯化，能得到大量目的蛋白粗品（纯度>70%），样品有一定生物活性（经过检测，发现含有硫酸链霉素残留）；经过进一步纯化，能得到高纯度的目的蛋白（纯度>95%），但同时也失去其生物活性（经过检测，蛋白样品中已没有硫酸链霉素残留）。

通过上述实验现象初步判定，在PH-SA专利中所表述的抗菌活性实验数据和主要药效学实验报告中的抗菌活性实验数据未得到我公司实验数据的支持和证实。我公司的抗菌实验数据未发现该多肽制备物具有抗金葡菌活性。